## Sheet1
Стоимость необходимых дополнительных работ (в т.ч. расходный материал) настенных сплит систем | Цена, руб.
Удлинение труботрассы между наружным и внутренним блоками - за погонный метр | от 850
скидки при удлиннении более чем на 10 метров
Монтажно-востановительные работы фреоновой магистрали при повреждении или заломе | 2200
касается монтажа в 2 этапа | (без материалов)
Дозаправка хладагентом удлиненной фреоновой магистрали | 1650
при общей длинне трассы более 8 метров
Бурение дополнительного отверстия | от 450
для прокладки труботрассы через два помещения или балкон
Штроба по монолиту или бетону - за погонный метр | от 1500
(углубление в стене для скрытия труботрассы)
Штроба по кирпичу, пеноблоку, гипсокартону - за погонный метр | 1100
(углубление в стене для скрытия труботрассы)
Монтаж блока подмеса свежего воздуха с улицы | 2000
Демонтаж кондиционера | от 3000
Работа на высоте от 2.5 до 5 метров (за наружный блок) | 1700
(с лестницы без привлечения промышленного альпиниста и строительной туры
Металлоконструкция | 4500
(для монтажа наружного блока, например, на решетку балкона)
Монтаж дренажной помпы | 2500
(блокирует неприятный запах из канализации при сливе конденсата в нее)
Сбор / разбор / работа за подвесным потолком типа "Армстронг" | от 500
Монтаж кондиционера на существующую магистраль | от 5500
Удлинение дренажного шланга для слива конденсата - за погонный метр | 100
Короб пластиковый под труботрассу - за погонный метр | 400
(60мм х 80мм)
Работа альпиниста - за подъем вверх с оборудованием | от 7500
Короб пластиковый под кабель электропитания - за погонный метр | 200
(16мм х 16мм)
Демонтаж, подготовка и обратный монтаж Плитки облицовки вентилируемых фасадов | 2500
(для монтажа наружного блока)
Металло конструкция для крепления наружного блока | 3500
(для монтажа наружного блока, напрмер, на решетку балкона)
Монтаж защитного козырька | 1800
(для защиты наружного блокаот падения сосулек или иных предметов)
Монтаж антивандальных решеток | 2500
(для защиты наружного блокаот падения сосулек или иных предметов)
Выезд специалиста на объект (осмотр) / разметка штроб | 1000
(будет включена в стоимость монтажа при отсутствии доп. акций и скидок)
Демонтаж сплит-системы (внутренний и наружний блок) | от 4000
Демонтаж сплит-системы (внутренний блок) | от 3000
Подъем оборудования без лифта (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | от 250
Работы по сварке медных труб | от 500
Опрессовка системы для проверки целостности труб и соединений системы | 4500
Опрессовка двух и более систем для проверки целостности труб и соединений системы | по 4000 за систему
Выезд за пределы МКАД за 1 км | 30
Повторный выезд, если работы разделяются несколько дней по инициативе заказчика | 1500
Снятие оконной рамы (при необходимости) | 1200
Установка внешнего блока слева от окна (не под окном) | от 3700
Установка внешнего блока справа от окна (не под окном) | от 2000
Техническое обслуживание настенной сплит (или мульти-сплит)- системы | от 3500